## Slide 1
Multisensor perfusion assessment cohort study Towards standardized fluorescence angiography
in colorectal surgery
AS Soares, S Bano, NT Clancy, D Stoyanov, LB Lovat, M Chand
Prémio científico Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca
30 Jan 2024

## Slide 2
Estrutura
Introdução
Métodos
Resultados
Conclusão
Próximos passos
Notes: Picture side

## Slide 3
Introdução
Ainda é comum hoje em dia
5.5 - 15.6% (ESCP Rectal Cancer Audit, Col Disease, 2018)
Elevada mortalidade
19.7% aos 90 dias se reoperado (NELA 2018)
Elevado custo
£1.1 a £3.5 milhões de libras anualmente (Ashraf, Col Disease, 2013)
Deiscência da anastomose
Notes: Picture side

## Slide 4
Fatores vasculares são fundamentais
  Cólon esquerdo é vascularizado por:
    A. mesentérica inferior
    A. marginal
Decisão sobre o ponto de secção do colon é clínica
Introdução
Notes: Picture side

## Slide 5
Angiografia de fluorescência
Verde de indocianina + camera NIR (near infrared)
Redução significative taxa deiscências
Como?
Soares, A. S. & Chand, M. The Role for Perfusion Angiography. Transanal Minim. Invasive Surg. Transanal Total Mesorectal Excision 373–380 (2019)
Soares, A. S. & Chand, M. Fluorescence in Colorectal Surgery. in Advanced Techniques in Minimally Invasive and Robotic Colorectal Surgery 17–23 (Springer, 2019)
Introdução
Notes: Picture side

## Slide 6
Imagem multispectral (MSI)
Avaliação não invasiva da oxigenação tecidular
Biópsia ótica
Clancy, Biom Optics Exp, 2015
Introdução
Objetivo: avaliar correlação entre intensidade de fluorescência e saturação O2
Notes: Picture side

## Slide 7
Colheita de dados
Sequência de aquisição
Specimen extra corporeal
Baseline MSI
Fluorescent dye administration
Maximal fluorescence intensity
Clinical decision
2nd MSI sequence
Continuous fluorescence imaging
Calibration sequence
Métodos
Notes: Picture side

## Slide 8
Amostragem
Caso #2 – imagens calibradas do colon com amostragem por área: NIR (esq), MSI (dir)
Métodos
Notes: Picture side
Combine the graphs

## Slide 9
n = 18
Tissue oxygen saturation (red)
Pixel intensity (normalised AU, blue)
Intensidade da fluorescência e saturação de O2
Caso #2
Resultados
Notes: Case #2 Pearson correlation coefficient = 0.89
Case #2 R2 statistic = 0.8251

## Slide 10
Correlação positiva forte (0.73) entre intensidade de fluorescência e saturação de oxigénio
Resultados
Notes: LAST OF CHAPTER

## Slide 11
Conclusão
Usando uma metodologia de emparelhamento de imagens NIR e MSI
Intensidade de fluorescência tem correlação positiva forte com saturação de O2
  desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas na análise da fluorescência
Notes: LAST OF CHAPTER

## Slide 12
App para detecção de tecido perfundido
Deep neural network architecture
Próximos passos
Notes: Picture side

## Slide 13
App para detecção de tecido perfundido
Próximos passos
https://huggingface.co/spaces/asampaiosoares/fluorescence_id_app
Fluorescence angiography classification in colorectal surgery -- A preliminary report, arXiv
Notes: Picture side

## Slide 14
Multisensor perfusion assessment cohort study Towards standardized fluorescence angiography
in colorectal surgery
AS Soares, S Bano, NT Clancy, D Stoyanov, LB Lovat, M Chand
Prémio científico Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca
30 Jan 2024

## Slide 15
Calibração
Métodos
Notes: Picture side

## Slide 16
Amostragem
PixelAnnotationTool software
github.com/abreheret/PixelAnnotationTool
Caso #2 – imagem não calibrada do cólon, câmara near infra red, máscara
Métodos
Notes: Picture side
Combine the graphs